医用橡胶手套检验样品数量

| 检验依据：GB 10213-2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准条款 | 检验项目 |  |  |  | 样品数量（单项） |  | 备注 |
| 6. 1 | 尺寸 |  |  |  | 13副 |  |  |
| 6.2 | 不透水性 |  |  |  | 200副 |  |  |
| 6.3 | 拉伸性能 |  | 老化前 |  | 13副 |  |  |
|  |  |  | 热老化后 |  | 13副 |  |  |
| 6.4 | 灭菌 |  |  |  | 3副 |  | 如有 |
| 检验依据：GB 24788-2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准条款 |  | 检验项目 |  | 样品数量（单项） |  | 备注 |  |
| 4.1 |  | 水抽提蛋白质的限量 |  | 6副 |  |  |  |
| 4.2 |  | 表面残余粉末的限量 |  | 6副 |  |  |  |
| 全性能检测合计 （非全性能请参见单项样品数量） |  |  |  | 260副 |  |  |  |

一次性使用灭菌橡胶外科手套检验样品数量

| 检验依据：GB 7543-2006 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准条款 | 检验项目 |  | 样品数量（单项） | 备注 |
| 4. 1 | 尺寸 |  | 13副; |  |
| 4.2 | 不透水性 |  | 200副 |  |
| 4.3 | 拉伸性能 | 老化前 | 13副; |  |
|  |  | 热老化后 | 13副; |  |
| 4.4 | 灭菌 |  | 3副; |  |
| 检验依据：GB 24788-2009 |  |  |  |  |
| 标准条款 | 检验项目 |  | 样品数量（单项） | 备注 |
| 4.1 | 水抽提蛋白质的限量 |  | 6副 |  |
| 4.2 | 表面残余粉末的限量 |  | 6副 |  |
| 全性能检测合计 （非全性能请参见单项样品数量） |  |  | 260副 |  |

医用防护口罩检验样品数量

检验依据：GB 19083-2010

| 标准条款 | 检验项目 | 样品数量（单项） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 基本要求 | 3 |  |
| 4.2 | 鼻夹 | 3 |  |
| 4.3 | 口罩带 | 4 |  |
| 4.4 | 过滤效率 | 6 | 老化前（3） 老化后（3） |
| 4.5 | 气流阻力 |  |  |
| 4.6 | 合成血穿透阻隔性 | 3 |  |
| 4.7 | 表面抗湿(沾水) | 3 |  |
| 4.8 | 消毒／灭菌 | 3个独立包装 |  |
| 4.9 | 环氧乙烷残留量 | 2个独立包装 | 如有 |
| 4.10 | 阻燃性能 | 3 |  |
| 4.11 | 皮肤刺激性 | 见生物学送样须知 |  |
| 4.12 | 密合性 | 20 |  |
| 全性能检测合计 （非全性能请参见单项样品数量） |  | 单包装灭菌级50只， 单包装消毒级45只； 非单包装灭菌级8个独立包装，且数量至少50只；非单包装消毒级8个独立包装，且数量至少45只。 |  |

医用外科口罩检验样品数量

检验依据：YY 0469-2011

| 标准条款 | 检验项目 | 样品数量（单项） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 外观 | 3 |  |
| 4.2 | 结构尺寸 | 3 |  |
| 4.3 | 鼻夹 | 3 |  |
| 4.4 | 口罩带 | 3 |  |
| 4.5 | 合成血液穿透 | 3 |  |
| 4.6.1 | 细菌过滤效率（BFE） | 5 |  |
| 4.6.2 | 颗粒过滤效率（PFE） | 3 |  |
| 4.7 | 压力差 | 5 |  |
| 4.8 | 阻燃性能 | 3 |  |
| 4.9 | 消毒／灭菌 | 3个独立包装 |  |
| 4.10 | 环氧乙烷残留量 | 2个独立包装 | 如有 |
| 4.11 | 皮肤刺激性 | 见生物学送样须知 |  |
| 4.12 | 细胞毒性 |  |  |
| 4.13 | 迟发型超敏反应 |  |  |
| 全性能检测合计（不包括生物学评价项目） （非全性能请参见单项样品数量） |  | 单包装灭菌级至少27只， 单包装消毒级至少25只； 非单包装灭菌级至少8个独立包装，且数量至少27只； 非单包装消毒级至少6个独立包装，数量至少25只。 |  |

一次性使用医用口罩检验样品数量

检验依据：YY/T 0969-2013

| 标准条款 | 检验项目 | 样品数量（单项） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 外观 | 3 |  |
| 4.2 | 结构与尺寸 | 3 |  |
| 4.3 | 鼻夹 | 3 |  |
| 4.4 | 口罩带 | 3 |  |
| 4.5 | 细菌过滤效率（BFE） | 5 |  |
| 4.6 | 通气阻力 | 5 |  |
| 4.7 | 微生物 | 3个独立包装 |  |
| 4.8 | 环氧乙烷残留量 | 2个独立包装 | 如有 |
| 4.9 | 生物学评价 | 见生物学送样须知 |  |
| 全性能检测合计（不包括生物学评价项目） （非全性能请参见单项样品数量） |  | 单包装灭菌级至少25只， 单包装消毒级至少23只； 非单包装灭菌级至少8个独立包装，且数量至少25只； 非单包装消毒级至少6个独立包装，数量至少23只。 |  |

医用防护服检验样品数量

检验依据：GB 19082-2009

| 标准条款 | 检验项目 | 样品数量（单项） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 外观 | ３ |  |
| 4.2 | 结构(推荐) | 1 |  |
| 4.3 | 号型(推荐) | ３ |  |
| 4.4.1 | 防水性(静水压) | １ |  |
| 4.4.2 | 透湿量 | １ |  |
| 4.4.3 | 合成血液穿透 | １ |  |
| 4.4.4 | 沾水等级 | １ |  |
| 4.5 | 断裂强力 | 1 |  |
| 4.6 | 断裂伸长率（推荐） | 1 |  |
| 4.7 | 过滤效率 | ３ |  |
| 4.8 | 阻燃性能（推荐） | １ |  |
| 4.9 | 抗静电性 | １ |  |
| 4.10 | 静电衰减性能 | 1 |  |
| 4.11 | 皮肤刺激性 | 见生物学送样须知 |  |
| 4.12 | 消毒／灭菌 | ３ |  |
| 4.13 | 环氧乙烷残留量 | ２ | 如有 |
| 全性能检测合计 （非全性能请参见单项样品数量） |  | 灭菌级25件独立包装样品； 消毒级10件独立包装样品。 |  |

天然胶乳橡胶避孕套检验样品数量

检验依据： GB 7544-2009

| 标准条款 | 检验项目 | 样品数量（单项） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | 尺寸 | 13 |  |
| 6 | 爆破体积和压力 | 200 |  |
| 7 | 稳定性 | 无 | 客户需要提供连续3批自测稳定性（爆破体积和压力）报告 |
| 8 | 针孔检验 | 315 | 可合并 |
| 9 | 可见缺陷 | 315 |  |
| 10 | 包装完整性 | 32 |  |
| 全性能检测合计 （非全性能请参见单项样品数量） |  | 至少600 |  |

医用防血栓袜检验样品数量

检验依据：YY/T 0851-2011

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 所需数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩力 | 4 | 1双 | * |
| 2 | 公称尺寸和标准规格 | 5 | 2双 |  |
| 3 | 足跟 | 6 | 1双 |  |
| 4 | 易于检验 | 7 |  |  |
| 5 | 接缝 | 8 |  |  |
| 6 | 袜边 | 9 |  |  |
| 7 | 压缩力系的实现 | 10 |  |  |
| 8 | 可伸展性 | 11.1 | 2双 |  |
| 9 | 实际伸展率 | 11.2 | 2双 | * |
| 10 | 比占压力 | 11.3 |  |  |
| 11 | 持久性 | 11.3 | 4双 |  |
| 12 | 包装 | 12 | 1双 |  |
| 总计 | 全性能检测合计 （非全性能请参见单项样品数量） | 13双 |  |  |

注：备注符号一样的项目可合并样品进行检测。

医用静脉曲张压缩袜检验样品数量

检验依据：YY/T 0853-2011

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 所需数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩力 | 4 | 1双 | * |
| 2 | 公称尺寸和标准规格 | 5 | 2双 |  |
| 3 | 足跟 | 6 | 1双 |  |
| 4 | 接缝 | 7 |  |  |
| 5 | 袜边 | 8 |  |  |
| 6 | 压缩力系的实现 | 9 |  |  |
| 7 | 可伸展性 | 10.1 | 2双 |  |
| 8 | 实际伸展率 | 10.2 | 2双 | * |
| 9 | 比占压力 | 10.3 |  |  |
| 10 | 持久性 | 10.4 | 4双 |  |
| 11 | 松紧度 | 10.4 | 1双 |  |
| 12 | 包装 | 11 | 1双 |  |
| 总计 | 全性能检测合计 （非全性能请参见单项样品数量） | 14双 |  |  |

注：备注符号一样的项目可合并样品进行检测。

一次性使用手术衣、垫单检验样品数量

检验依据：YY/T 0506.2-2009

| 序号 | 检验项目 | 所需数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻微生物穿透，干态（产品非关键区域） | 5件 |  |
| 2 | 阻微生物穿透，湿态（产品关键区域） | 5件 |  |
| 3 | 洁净度，微生物 | 3件 |  |
| 4 | 洁净度，微粒物质 | 5件 | 可合并， 如样品尺寸小需 增加送样量 |
| 5 | 落絮 | 5件 |  |
| 6 | 抗渗水性 | 3件 |  |
| 7 | 胀破强度，干态 | 3件 | 可合并 |
| 8 | 胀破强度，湿态 | 3件 |  |
| 9 | 拉伸强度， 干态 | 3件 | 可合并 |
| 10 | 拉伸强度，湿态 | 3件 |  |
| 11 | 无菌 | 3件 |  |
| 12 | 环氧乙烷残留量 | 2件 |  |
| 总计 | 全性能检测合计 （非全性能请参见单项样品数量） | 37件 |  |

注：无菌产品可不做洁净度微生物项目

接触性创面敷料检验样品数量

| 标准条款 | 检验项目 | 所需数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| YY/T 0471.1 | 液体吸收性 | 10件 | 无膨胀吸收量与液体吸透量各需10件样品 |
| YY/T 0471.2 | 水蒸气透过率 | 5件 |  |
| YY/T 0471.3 | 阻水性 | 3件 |  |
| YY/T 0471.4 | 舒适性 | 6件 |  |
| YY/T 0471.5 | 阻菌性 | 3件 |  |
| YY/T 0148 | 持粘性 | 5件 |  |
| YY/T 0148 | 剥离强度 | 5件 |  |
|  | 无菌 | 3件 |  |
|  | 环氧乙烷残留量 | 2件 |  |
| 合计 |  | 42件 |  |