变压器来样登记单

| 报告编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送样单位： |  |  | 产品名称： |  |  |
| 送样人员： |  |  | 送样日期： |  |  |
| 产 品 信 息 |  |  |  |  |  |
| 变压器型号(若有): |  |  |  |  |  |
| 变压器数量: 浸漆 个; 未浸漆(必须提供) ： 个 |  |  |  |  |  |
| 变压器材料绝缘等级： |  |  |  |  |  |
| 变压器初、次级绕组之间的绝缘满足：□1MOOP ；□1MOPP ；□2MOOP；□2MOPP |  |  |  |  |  |
| 初级绕组 |  |  |  |  |  |
| 保护装置类型: □ 有； □ 无 |  |  |  |  |  |
| - 过电流释放器： □无延时 释放器跳闸电流： A; 证书编号： □有延时 延时时间： ； 释放器跳闸电流： A; 证书编号： |  |  |  |  |  |
| □ 自动恢复的热断路器： 动作温度： ℃; 证书编号： |  |  |  |  |  |
| □ 非自动恢复的热断路器：动作温度： ℃; 证书编号： |  |  |  |  |  |
| □ 熔断器额定值： A |  |  |  |  |  |
| 输入电压： V |  |  |  |  |  |
| 次级绕组 |  |  |  |  |  |
| 保护装置类型: □ 有； □ 无 |  |  |  |  |  |
| □ 过电流释放器： 释放器跳闸电流： A; 证书编号： □无延时 释放器跳闸电流： A；证书编号： □有延时 延时时间: ；释放器跳闸电流： A；证书编号： |  |  |  |  |  |
| □ 自动恢复的热断路器： 动作温度： ℃； 证书编号： |  |  |  |  |  |
| □ 非自动恢复的热断路器：动作温度： ℃； 证书编号： |  |  |  |  |  |
| □ 熔断器： □ 符合GB9364.1标准； 证书编号： □ 符合其他标准； 30min熔断电流 A |  |  |  |  |  |
| 绕组 | 输出电压 (V) | 变压器额定 输出电流 (A) |  | 设备正常使用时变压器输出的平均工作电流 (A) | 熔断器额定值 (A) |
| 绕组1 |  |  |  |  |  |
| 绕组2 |  |  |  |  |  |
| 绕组3 |  |  |  |  |  |
| 绕组4 |  |  |  |  |  |
| 绕组5 |  |  |  |  |  |
| 绕组6 |  |  |  |  |  |

注：产品信息是做变压器检验的必备条件，应填写完整，否则试验无法进行。

检测人员确认签字：                                     日期：

①变压器数量;变压器需要提供一个未浸漆样品，如果变压器内用不可恢复的温控器，则需要提供N+1(N绕组数)数量的浸漆样品,其余情况需要一个浸漆样品。

②绝缘等级：为A/B/E/F/H其中一种等级。

③保护装置类型：保护装置是指变压器内部和外部的能起到对变压器保护作用的装置。若有则必须填写。注意区分保护装置装在初级还是次级。

④输出绕组：绕组数量按实际使用绕组数量填写，未用绕组无需填写。工作电流按实际工作情况填写。

⑤熔断器：尽量选用符合9364.1的熔断器，若适用其他标准需明确30min熔断时间电流。